长春市九台区人民医院

24小时动态心电

询价采购公告

（项目编号：JTQRMYY2019019）

长春市九台区人民医院设备科，经院医疗器械采购管理委员会审批，对24小时动态心电系统进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。

九台区人民医院

2019.9

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：24小时动态心电

（二）项目编号：JTQRMYY2019019

二、项目内容

# 第十九包：24小时动态心电

# 三、项目预算

第十九包： 11.50 万元。

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2019年  9  月  27  日结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容及参数

# 技术参数：

# 第十九包：24小时动态心电

| 序号 | 货物名称 | 条款序号 | 采购需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24小时动态心电系统 | 1 | 十二导联24小时动态心电采集器 | 8个 |
|  |  | 2 | 24小时动态心电软件 | 1套 |
|  |  | 3 | 电脑主机 | 1台 |
|  |  | 4 | 打印机 | 1台 |

参数要求

1.标准12导联、3导联心电图，记录时间≧24小时

2.具有自动检测功能（电极片脱落、位置不正确、电池电量不充足）

3.分析精度：24小时心搏总数误差≦5%，如系统分析出现严重错误，可手动进行修改。

4.电池最低可维持48小时，支持5号或7号碱性电池

5.具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错删误删。

6.早搏、房颤、房扑等异常心搏要求记录准确发生时间，持续时间并进行分析。

7.具有Q-T间期离散度分析功能

8.具有睡眠检测功能

9.具备测量器、测径器。

10.具有二次分析功能。

11.具有全程页扫描功能

12.保修期：动态心电盒子保修三年（不包括线）；软件终身维护，免费升级。

13.维修期间给予备用机使用，保障科室正常使用。

14.动态心电盒子存储量≧2G

15.电脑参数： 处理器：英特尔酷睿i系列，4核心CPU 内存：8GDDR4内存 硬盘：1T 系统：WIN10 64位系统 软件：预装正版OFFICE软件 接口：具备USB3.0及2.0接口