九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210002 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210002

二、 需求科室： 妇科

三、 采购项目名称：阴道镜

四、数量：1台

五、  项目采购预算（万元）：14.5万元

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（盖章），资质审核通过后，发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、 报名时间：2021年4月 16 日到2021年4月20 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、 送达响应文件时间：2021年 4月 21 日（上午8:30—11:00）

十、 地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

参数要求

一、摄像头要求：

1. 光学连续变焦、自动聚焦，宽视野

2.像素不低于200万， FULL HD1080P 全高清显示

3. 有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。

4. 图像采集单元提供HDMI视频输出接口。

5.支持图像连续无极放大，单倍及多倍变焦。

6.亮度可调式LED光源，需可完整消除色差。

7.成像系统水平分辨率不低于1000TVL(清晰度)。

二、工作站要求：

1. 整机系统水平分辨率≥900-1000TVL，空间分辨率：≥14 lp/mm, 图像几何失真度≤3%，平均色彩还原误差≤20。

2. 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像。

3. 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中。

4. 可支持A4/B5打印，方便临床应用。

5. 集成显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能。