单项工程预算书
工程名称： 九台区人民医院采暖地沟清淤及管 工程编号：    1-01 井维修
工程性质： 新建                                              建筑面积：     平方米

结构类型：                                                       工程造价：    49456元
建筑层数：                                                     单位造价：     元/平方米
建设单位：                                                       审

负

施工单位：                                                       编
负

编制单位：                                                       编

审

审核单位：                                                       审


人：
人：
人：
人：
人：
人：
人：
编制日期：
单项工程造价汇总表
工程名称：    九台区人民医院采暖地沟清淤及管井维修
	序号
	单位工程名称
	工程造价（元）
	工程规模（平方米）
	单位造价（元/平方米）

	1
	拆除砖检查井-新建混凝 检查土井
	10777
	
	

	2
	锅炉房门前采暖地沟集水 井接高及条石围堰
	1070
	
	

	3
	老干部暖气管道出地沟处 封堵修复，及雨水引流
	1159
	
	

	4
	采暖地沟内淤泥清洗、垃 圾清运、通讯线缆整理、
管道支架
	36450
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	49456.00
	
	


吉林省建设工程造价管理站监制
单位工程预算书
	工程名称： 2024工程项目【拆除砖检查井-新 建混凝检查土井】
	工程编号：
	1-01-005

	工程性质： 新建
	建筑面积：
	平方米

	结构类型：
	工程造价：
	10777元

	建筑层数：
	单位造价：
	


建设单位：                                                       审  核  人：
负  责  人：
施工单位：                                                       编  制  人：

负  责  人：
编制单位：                                                       编  制  人：
审  核  人：
审核单位：                                                       审  核  人：
编制日期：
单位工程费用表
工程名称：   2024工程项目【拆除砖检查井-新建混凝检查土井】
	序号
	费用名称
	计算公式
	费率
	金额（元）

	1
	一 计价表合计
	1+2+3+4
	
	8362

	2
	1  定额人工费
	定额人工费
	
	3225

	3
	2  定额材料费
	2. 1+2.2
	
	3645

	4
	2.1  计价材料费
	计价材料费
	
	3460

	5
	2.2  未计价材料费
	未计价材料费
	
	185

	6
	3  定额机具费
	定额机具费
	
	895

	7
	4  补充估价项目
	补充估价项目
	
	600

	8
	二 措施项目费
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
	
	431

	9
	1  安全文明施工费
	按规定计取
	100%
	270

	10
	1.1  定额安全文明施工费
	人工费×费率
	7.5%
	270

	11
	2  夜间施工增加费
	人工费×费率
	3%
	97

	12
	3  非夜间施工增加费
	按规定计取
	
	

	13
	4  材料二次搬运费
	人工费×费率
	0.5%
	16

	14
	5  冬季施工增加费
	冬季完成定额人工费×费率
	
	

	15
	6  雨季施工增加费
	人工费×费率
	0.5%
	16

	16
	7  施工临时保护费
	人工费×费率
	0.6%
	19

	17
	8  已完工程保护费
	人工费×费率
	0.4%
	13

	18
	9  工程越冬维护费
	按规定计取
	
	

	19
	10  其他措施费
	按规定计取
	
	

	20
	三  企业管理费
	人工费×费率
	15.5%
	513

	21
	四  利润
	人工费×费率
	18%
	581

	22
	五  价差
	1+2+3
	
	

	23
	1  人工费价差
	人工费价差
	
	

	24
	2  材料费价差
	材料费价差
	
	

	25
	3  机具费价差
	机具费价差
	
	

	26
	六  其他项目费
	按规定计取
	
	

	27
	七 税金
	(一+二+三+四+五+六)×费率
	9%
	890

	28
	合计
	一+二+三+四+五+六+七
	
	10777

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位工程计价表
工程名称：  2024工程项目【拆除砖检查井-新建混凝检查土井】                                                              共1页第1页
	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	定额单价
(元)
	定额合价
(元)
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费

	
	
	拆除砖检查井-新建混凝检查土
井
	
	
	
	
	
	

	1
	D1-0037
	挖掘机挖槽坑土方  一、二类土
	1000m³
	0.016
	9364.45
	150
	38
	112

	2
	BJ001
	挖掘机进出场费
	项
	1
	600.00
	600
	
	600

	3
	D9-0064
	拆除砖砌构筑物 砖砌检查井 深 4m 以内
	10m³
	0.24
	2580.86
	619
	619
	

	4
	D10-0103
	钢挡土板  疏挡土板 钢支撑
	100m²
	0.64
	1966.09
	1258
	964
	

	5
	D1-0135
	机械填土机械夯实 槽、坑
	100m³
	0.16
	1149.08
	184
	131
	53

	6
	D5-0006
	管道（渠）垫层  混凝土
	10m³
	0.06
	4484.85
	269
	30
	

	7
	D5-2017
	混凝土圆形污水检查井 井内径 1500mm  适用管径800～1000mm 井深3.3m
	座
	1
	3866.20
	3866
	1107
	45

	8
	D5-2497
	管道清淤  管径300mm 以内  积泥 1/4以内
	m
	15
	19.41
	291
	66
	207

	9
	D5-2553
	污水泵井内抽水  出口直径Φ70 以内
	台班
	1
	296.53
	297
	105
	152

	10
	D5-0769
	混凝土排水管道橡胶圈接口 承 插口、企口  管径300mm 以内
	10个口
	0.2
	169.40
	34
	32
	

	
	
	主材：橡胶圈  管径300
	个
	2.06
	90.00
	185
	
	

	11
	D6-0215
	井、池渗漏试验  容量  500m³ 以 内
	100m³
	0.1
	2257.48
	226
	75
	1

	12
	X9-0008
	建筑垃圾汽车运输  运距1km 以内
	100m³
	0.1
	1768.43
	177
	58
	119

	13
	X9-0009
换
	建筑垃圾汽车运输 运距每增加 1km  [单价*9]
	100m³
	0.1
	2055.87
	206
	
	206

	
	
	小计
	
	
	
	8177
	3225
	1495

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定额合计
	
	
	
	8177.00
	3225.00
	1495.00

	
	
	主材合计
	
	
	
	185.00
	
	

	
	
	合       计
	
	
	
	8362.00
	3225.00
	1495.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位工程预算书
	工程名称： 2024工程项目【锅炉房门前采暖地 沟集水井接高及条石围堰】
	工程编号：
	1-01-005

	工程性质： 新建
	建筑面积：
	平方米

	结构类型：
	工程造价：
	1070元

	建筑层数：
	单位造价：
	


建设单位：                                                       审  核  人：
负  责  人：
施工单位：                                                       编  制  人：

负  责  人：
编制单位：                                                       编  制  人：
审  核  人：
审核单位：                                                       审  核  人：
编制日期：
单位工程费用表
工程名称：   2024工程项目【锅炉房门前采暖地沟集水井接高及条石围堰】
	序号
	费用名称
	计算公式
	费率
	金额（元）

	1
	一 计价表合计
	1+2+3+4
	
	775

	2
	1  定额人工费
	定额人工费
	
	426

	3
	2  定额材料费
	2. 1+2.2
	
	340

	4
	2.1  计价材料费
	计价材料费
	
	87

	5
	2.2  未计价材料费
	未计价材料费
	
	253

	6
	3  定额机具费
	定额机具费
	
	8

	7
	4  补充估价项目
	补充估价项目
	
	

	8
	二 措施项目费
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
	
	66

	9
	1  安全文明施工费
	按规定计取
	100%
	44

	10
	1.1  定额安全文明施工费
	人工费×费率
	7.5%
	44

	11
	2  夜间施工增加费
	人工费×费率
	3%
	13

	12
	3  非夜间施工增加费
	按规定计取
	
	

	13
	4  材料二次搬运费
	人工费×费率
	0.5%
	2

	14
	5  冬季施工增加费
	冬季完成定额人工费×费率
	
	

	15
	6  雨季施工增加费
	人工费×费率
	0.5%
	2

	16
	7  施工临时保护费
	人工费×费率
	0.6%
	3

	17
	8  已完工程保护费
	人工费×费率
	0.4%
	2

	18
	9  工程越冬维护费
	按规定计取
	
	

	19
	10  其他措施费
	按规定计取
	
	

	20
	三  企业管理费
	人工费×费率
	15.5%
	64

	21
	四  利润
	人工费×费率
	18%
	77

	22
	五  价差
	1+2+3
	
	

	23
	1  人工费价差
	人工费价差
	
	

	24
	2  材料费价差
	材料费价差
	
	

	25
	3  机具费价差
	机具费价差
	
	

	26
	六  其他项目费
	按规定计取
	
	

	27
	七 税金
	(一+二+三+四+五+六)×费率
	9%
	88

	28
	合计
	一+二+三+四+五+六+七
	
	1070

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位工程计价表
工程名称：  2024工程项目【锅炉房门前采暖地沟集水井接高及条石围堰】                                              共1页第1页
	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	定额单价
(元)
	定额合价
(元)
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费

	
	
	锅炉房门前采暖地沟集水井接高
及条石围堰
	
	
	
	
	
	

	1
	D9-0001
	拆除道路面层  沥青路面  厚10cm 以内
	100m²
	0.023
	1046.43
	24
	21
	3

	2
	D9-0007
	拆除道路基层  石灰土  厚15cm以 内
	100m²
	0.023
	1329.00
	31
	26
	4

	3
	D9-0035
	拆除侧缘石 侧石  石质
	100m
	0.04
	757.68
	30
	30
	

	4
	D9-0066
	拆除砖砌构筑物 砖砌其他构筑 物
	10m³
	0.1
	1549.15
	155
	155
	

	5
	D2-0282
	人行道侧平石安砌  连接型  勾缝
	100m
	0.05
	2197.15
	110
	108
	

	
	
	主材：混凝土连接型侧平石
	m
	5.05
	50.00
	253
	
	

	6
	D2-0289
	检查井、窖井  升高30cm以下
	座
	1
	171.65
	172
	86
	1

	
	
	小计
	
	
	
	522
	426
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定额合计
	
	
	
	522.00
	426.00
	8.00

	
	
	主材合计
	
	
	
	253.00
	
	

	
	
	合       计
	
	
	
	775.00
	426.00
	8.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位工程预算书
	工程名称： 2024工程项目【老干部暖气管道出 地沟处封堵修复，及雨水引流】
	工程编号：
	1-01-005

	工程性质： 新建
	建筑面积：
	平方米

	结构类型：
	工程造价：
	1159元

	建筑层数：
	单位造价：
	


建设单位：                                                       审  核  人：
负  责  人：
施工单位：                                                       编  制  人：

负  责  人：
编制单位：                                                       编  制  人：
审  核  人：
审核单位：                                                       审  核  人：
编制日期：
单位工程费用表
工程名称：   2024工程项目【老干部暖气管道出地沟处封堵修复，及雨水引流】
	序号
	费用名称
	计算公式
	费率
	金额（元）

	1
	一 计价表合计
	1+2+3+4
	
	884

	2
	1  定额人工费
	定额人工费
	
	354

	3
	2  定额材料费
	2. 1+2.2
	
	481

	4
	2.1  计价材料费
	计价材料费
	
	459

	5
	2.2  未计价材料费
	未计价材料费
	
	22

	6
	3  定额机具费
	定额机具费
	
	47

	7
	4  补充估价项目
	补充估价项目
	
	

	8
	二 措施项目费
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
	
	62

	9
	1  安全文明施工费
	按规定计取
	100%
	44

	10
	1.1  定额安全文明施工费
	人工费×费率
	7.5%
	44

	11
	2  夜间施工增加费
	人工费×费率
	3%
	11

	12
	3  非夜间施工增加费
	按规定计取
	
	

	13
	4  材料二次搬运费
	人工费×费率
	0.5%
	2

	14
	5  冬季施工增加费
	冬季完成定额人工费×费率
	
	

	15
	6  雨季施工增加费
	人工费×费率
	0.5%
	2

	16
	7  施工临时保护费
	人工费×费率
	0.6%
	2

	17
	8  已完工程保护费
	人工费×费率
	0.4%
	1

	18
	9  工程越冬维护费
	按规定计取
	
	

	19
	10  其他措施费
	按规定计取
	
	

	20
	三  企业管理费
	人工费×费率
	15.5%
	53

	21
	四  利润
	人工费×费率
	18%
	64

	22
	五  价差
	1+2+3
	
	

	23
	1  人工费价差
	人工费价差
	
	

	24
	2  材料费价差
	材料费价差
	
	

	25
	3  机具费价差
	机具费价差
	
	

	26
	六  其他项目费
	按规定计取
	
	

	27
	七 税金
	(一+二+三+四+五+六)×费率
	9%
	96

	28
	合计
	一+二+三+四+五+六+七
	
	1159

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位工程计价表
工程名称：  2024工程项目【老干部暖气管道出地沟处封堵修复，及雨水引流】                                       共1页第1页
	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	定额单价
(元)
	定额合价
(元)
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费

	
	
	老干部暖气管道出地沟处封堵修
复
	
	
	
	
	
	

	1
	D1-0011
	人工挖槽坑土方 槽坑深≤2m  三 类土
	100m³
	0.02
	8335.36
	167
	167
	

	2
	D2-0225
	水泥混凝土路面预拌混凝土  厚 度20cm
	100m²
	0.04
	12733.58
	509
	73
	

	3
	D4-0576
	管片手孔封堵
	100个
	0.02
	2984.76
	60
	38
	5

	4
	D9-0073
	铣刨机铣刨路面  厚5cm以内
	100m²
	0.03
	1461.22
	44
	19
	22

	5
	D9-0074
换
	铣刨机铣刨路面  每增减1cm  [单 价*10]
	100m²
	0.03
	1387.60
	42
	17
	20

	6
	D5-0288
	塑料管安装（黏接）  管外径 110mm 以内
	10m
	0.3
	134.98
	40
	40
	

	
	
	主材： 塑料管  外径110
	m
	3.18
	7.00
	22
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	862
	354
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定额合计
	
	
	
	862.00
	354.00
	47.00

	
	
	主材合计
	
	
	
	22.00
	
	

	
	
	合       计
	
	
	
	884.00
	354.00
	47.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位工程预算书
	工程名称： 2024工程项目【采暖地沟内淤泥清 洗、垃圾清运、通讯线缆整理、管 道支架】
	工程编号：
	1-01-005

	工程性质： 新建
	建筑面积：
	平方米

	结构类型：
	工程造价：
	36450元

	建筑层数：
	单位造价：
	


建设单位：                                                       审  核  人：
负  责  人：
施工单位：                                                       编  制  人：

负  责  人：
编制单位：                                                       编  制  人：
审  核  人：
审核单位：                                                       审  核  人：
编制日期：
单位工程费用表
工程名称：   2024工程项目【采暖地沟内淤泥清洗、垃圾清运、通讯线缆整理、管道支架】
	序号
	费用名称
	计算公式
	费率
	金额（元）

	1
	一 计价表合计
	1+2+3+4
	
	29812

	2
	1  定额人工费
	定额人工费
	
	7791

	3
	2  定额材料费
	2. 1+2.2
	
	4634

	4
	2.1  计价材料费
	计价材料费
	
	2099

	5
	2.2  未计价材料费
	未计价材料费
	
	2535

	6
	3  定额机具费
	定额机具费
	
	16687

	7
	4  补充估价项目
	补充估价项目
	
	700

	8
	二 措施项目费
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
	
	888

	9
	1  安全文明施工费
	按规定计取
	100%
	498

	10
	1.1  定额安全文明施工费
	人工费×费率
	7.5%
	498

	11
	2  夜间施工增加费
	人工费×费率
	3%
	234

	12
	3  非夜间施工增加费
	按规定计取
	
	

	13
	4  材料二次搬运费
	人工费×费率
	0.5%
	39

	14
	5  冬季施工增加费
	冬季完成定额人工费×费率
	
	

	15
	6  雨季施工增加费
	人工费×费率
	0.5%
	39

	16
	7  施工临时保护费
	人工费×费率
	0.6%
	47

	17
	8  已完工程保护费
	人工费×费率
	0.4%
	31

	18
	9  工程越冬维护费
	按规定计取
	
	

	19
	10  其他措施费
	按规定计取
	
	

	20
	三  企业管理费
	人工费×费率
	15.5%
	1338

	21
	四  利润
	人工费×费率
	18%
	1402

	22
	五  价差
	1+2+3
	
	

	23
	1  人工费价差
	人工费价差
	
	

	24
	2  材料费价差
	材料费价差
	
	

	25
	3  机具费价差
	机具费价差
	
	

	26
	六  其他项目费
	按规定计取
	
	

	27
	七 税金
	(一+二+三+四+五+六)×费率
	9%
	3010

	28
	合计
	一+二+三+四+五+六+七
	
	36450

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


单位工程计价表
工程名称：  2024工程项目【采暖地沟内淤泥清洗、垃圾清运、通讯线缆整理、管道支架】                      共1页第1页
	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	定额单价
(元)
	定额合价
(元)
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费

	
	
	采暖地沟内淤泥清洗、垃圾清运 、通讯线缆整理、废弃物清除、
管道支架
	
	
	
	
	
	

	1
	D5-2493
	管道检测  有毒气体检测
	次
	4
	114.37
	457
	275
	182

	2
	D5-2522
	箱涵清淤  断面  3m² 以内（采暖   地沟内，宽1.5米，长224米，淤 泥水平均0.2米）
	m³
	67.2
	265.51
	17842
	2720
	13316

	3
	D5-2561
	淤泥外运  10km 以内
	100m³
	0.672
	3274.47
	2200
	460
	1741

	4
	BJ002
	地沟内线缆整理、废弃物清除
	m
	200
	3.50
	700
	700
	

	5
	C10-1754
	管道支架制作  单件重量  30kg 以 内（支架宽1500腿高平均700，
一套支架周长2.9米使用10号槽 钢，支腿可以使用Φ5丝杆）预 计20套
	100kg
	6
	1012.92
	6078
	4336
	1448

	
	
	主材： 型钢(综合)
	kg
	630
	4.024
	2535
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	27277
	8491
	16687

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定额合计
	
	
	
	27277.00
	8491.00
	16687.00

	
	
	主材合计
	
	
	
	2535.00
	
	

	
	
	合       计
	
	
	
	29812.00
	8491.00
	16687.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


核         责        制        责       制         核        核








