九台区人民医院主综合楼42台消防应急电源EPS机柜统计清单

	序号
	位置
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	住院部D区9层
	主机
	3.0KW
	台
	1

	2
	
	电池
	55AH
	块
	4

	3
	住院部E区9层
	电池
	65AH
	台
	4

	4
	住院部E区8层
	电池
	65AH
	台
	4

	5
	住院部D区8层
	主机
	2.0KW
	台
	1

	6
	
	电池
	40AH
	台
	4

	7
	住院部D区7层
	主机
	2.0KW
	台
	1

	8
	
	电池
	33AH
	台
	4

	9
	住院部E区7层
	主机
	3.0KW
	台
	1

	10
	
	电池
	65AH
	块
	4

	11
	住院部E区6层
	主机
	3.0KW
	台
	1

	12
	
	电池
	65AH
	块
	4

	13
	住院部D区6层
	电池
	33AH
	台
	4

	14
	住院部D区5层
	电池
	38AH
	台
	4

	15
	住院部E区5层
	主机
	3.0KW
	台
	1

	16
	
	电池
	65AH
	台
	4

	17
	住院部E区4层
	电池
	65AH
	台
	4

	18
	住院部D区4层
	电池
	33AH
	台
	4

	19
	总务科对面3层
	电池
	55AH
	台
	4

	20
	D区3层
	主机
	2.0KW
	台
	1

	21
	
	电池
	33AH
	台
	4

	22
	E区3层
	主机
	3.0KW
	台
	1

	23
	
	电池
	100AH
	台
	4

	24
	院办3层强电
	电池
	100AH
	台
	4

	25
	门诊收款对面2层
	主机
	6.0KW
	台
	1

	26
	
	逆变
	6.0KW
	台
	1

	27
	
	电池
	55AH
	台
	10

	28
	检验科2层
	电池
	100AH
	台
	4

	29
	体检中心1层
	主机
	6.0KW
	台
	1

	30
	
	电池
	55AH
	台
	10

	31
	门诊收款对面电井1层
	主机
	5.0KW
	台
	1

	32
	
	电池
	55AH
	台
	10

	33
	D区1层中医科
	电池
	55AH
	台
	4

	34
	E区1层超市
	主机
	6.0KW
	台
	1

	35
	
	电池
	55AH
	台
	10

	36
	1层消控室
	主机
	6.0KW
	台
	1

	37
	
	电池
	55AH
	台
	10

	38
	-1层试剂库对面
	电池
	38AH
	台
	4

	39
	-1层老食堂
	电池
	40AH
	台
	4

	40
	-1层干库房对面
	主机
	6.0KW
	台
	1

	41
	
	电池
	55AH
	台
	10

	42
	-1层主电梯旁
	电池
	55AH
	台
	4

	43
	
	双电源
	4P63系列
	台
	1

	44
	-1层电工班
	主机
	6.0KW
	台
	1

	45
	
	电池
	55AH
	台
	10

	46
	-1层制氧中心
	电池
	55AH
	台
	10

	47
	
	双电源
	4P63系列
	台
	1

	48
	-1层车库
	主机
	2.0KW
	台
	1

	49
	
	电池
	100AH
	台
	2

	50
	-1层车库
	主机
	5.0KW
	台
	1

	51
	
	电池
	100AH
	台
	4

	52
	-1层保洁打卡对面
	主机
	6.0KW
	台
	1

	53
	
	电池
	55AH
	台
	10

	54
	2楼手术室
	电池
	55AH
	台
	4

	55
	老干部1层
	主机
	5.0KW
	台
	1

	56
	
	电池
	55AH
	台
	10

	57
	
	双电源
	4P63系列
	台
	1

	58
	老干部3层
	电池
	55AH
	台
	4

	59
	
	双电源
	4P63系列
	台
	1

	60
	老干部2层
	电池
	55AH
	台
	4

	61
	锅炉房
	主机
	5.0KW
	台
	1

	62
	
	电池
	55AH
	台
	10

	63
	泵房
	主机
	5.0KW
	台
	1

	64
	
	电池
	55AH
	台
	10

	65
	传染科1楼
	电池
	38AH
	台
	10

	66
	传染科2楼
	主机
	2.0KW
	台
	1

	67
	
	电池
	38AH
	台
	4




