长春市九台区人民医院燃气锅炉2026年度

维护保养服务竞争性谈判公告
长春市九台区人民医院燃气锅炉2026年度维护保养服务进行院内竞争性谈判，资金来源单位自筹，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、项目名称：
长春市九台区人民医院燃气锅炉2026年度维护保养服务（服务期限为2025年10月10日—2026年10月10日）
项目概况：
（一）服务范围：锅炉检查检修维护保养（共计四台热水锅炉，两台蒸汽锅炉）。

	服务范围
	服务内容
	服务目的

	四台热水锅炉

两台蒸汽锅炉
	燃烧器灰尘清理
	保持燃烧器表面洁净，保证燃烧效果

	
	打火电极清理
	去掉表面氧化层，保证打火效果

	
	离子火焰探针清理
	去掉表面氧化层，保证火焰信号传输正常

	
	电磁阀灰尘清理
	清除燃气阀内灰尘，保证燃气供应的充足安全

	
	风机灰尘清理
	主要清除风机叶轮上的灰尘，保证风机转速

	
	设备连接线路检查
	及早发现可能损坏的线路，保证人员设备安全

	
	电控系统检查
	及早发现可能损坏的线路，保证人员设备安全

	
	锅炉运行状况检查
	确保锅炉正常运行

	
	系统运行模式调整指导
	及时调整改善系统运行模式，高效节能


注：①不包含锅炉之外的辅机设备，如水泵、阀门。 

②不包含锅炉水侧清洗维护。

③蒸汽锅炉只包含燃烧机和电控部分。

④蒸汽锅炉安全阀、仪表、液位计、防火圈、挡火墙等其它设备，需要更换维修需乙方指导甲方人员进行操作，需要厂家技术人员到场的，由甲方承担费用。

（二）投标人提供的服务为每月定期巡检，检查锅炉运行情况，并提供技术支持和维护维修。每年两次集中维护清理。对于配件的损坏需另行起草采购合同，由甲方承担费用，由乙方指导调试。投标人有责任在最短时间内为甲方解决系统运行中所遇到的问题，如果必须乙方人员到现场处理，乙方人员应在5小时内到达现场，如果有特殊情况而无法到场，第一时间与院方电话指导。

预算控制价：48000.00元（大写：人民币肆万捌仟元整）。

四、资质要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询通道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。
3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
5、在中国人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人。
6、本项目供应商需具备有效的营业执照经营范围应具备建筑安装及相关业务类型。

7、有类似项目的服务合同。

8、拟派出的项目经理需持有法人代理授权书，整个竞标过程不得随意更换项目经理。
9、以上所提供的资质文件，必须加盖公章。

五、报名及开标时间及要求
1、供应商报名数量原则上不低于三家，若两家报名需报财政备案可开标，若一家报名，则终止开标，需再行发布公告。供应商报名时间为5天。
2、院方验证资质发放确认函的供应商，结合项目内容，现场实际踏查，出具详细《维保方案》，时间为5天。

3、本次竞争性谈判采取两轮报价，≤48000.00元为有效报价，第一轮报价在报名时上交，第二轮报价在开标时现场报价，价低者中标，最后结算数额以报价数额为准。
六、报名时间和地点：
1、报名时间：2025年8月29日-9月2日，8:00-16:00
2、报名地点：长春市九台区人民医院三楼总务科
3、联系人：魏成海，电话：13504394545
七、开标时间及地点：
1、开标时间：2025年9月7日，14:00
2、开标地点：长春市九台区人民医院三楼小会议室
3、联系人：魏成海，电话：13504394545

长春市九台区人民医院
2025年8月29日
4

