长春市九台人民医院电梯增加无线五方对讲项目竞争性谈判公告

长春市九台人民医院电梯增加无线五方对讲项目进行院内竞争性谈判，资金来源单位自筹，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、项目名称:

长春市九台人民医院电梯维修增加无线五方对讲项目。

二、项目概况:长春市九台人民医院目前院内19台电梯增加无线五方对讲；
①、改造核心目标

针对主楼、医养中心、急诊楼共19台电梯五方通话声音小、杂音大、主机分散问题，更换为无线语音播报五方通话系统，主机集中至消防监控室（24小时值守），轿厢按键加装保护盖防误触，实现无人接听时自动转接手机/对讲机，保障24小时通话畅通、清晰，杜绝因通话故障引发的安全事故。

②、核心改造要求落地

（一）设备选型标准

1. 全套采用无线语音播报五方通话主机+分机，支持电梯编号自由编辑、一键修改，适配19台不同区域电梯独立标识；

2. 无线模块选用工业级强信号款，穿透性适配医院建筑结构，通话音质清晰无杂音、音量可调且满足现场值守听觉需求；

3. 主机/分机操作极简，支持一键接听、一键挂断，值守人员无需专业培训即可操作；
（二）设备布局与安装

1. 核心主机集中安装于消防监控室指定位置，预留电源、信号接口，与监控室现有设备无干扰，配备固定支架保证稳定性；

2. 19台电梯轿厢内五方通话按键统一加装带开启功能的保护盖（机械卡扣式，紧急时可快速打开，无额外操作门槛），从物理层面杜绝误触；

3. 电梯机房、轿顶、底坑分机按规范安装，无线信号接收器/发射器布置在信号无遮挡位置，确保五方（轿厢、机房、轿顶、底坑、监控室）通话全通。

（三）功能保障要求

1. 语音播报功能需清晰提示电梯编号、呼叫位置（如“1号电梯-轿厢呼叫”），值守人员可快速定位呼叫电梯；

2. 支持多台电梯同时呼叫，主机具备排队提示功能，避免呼叫冲突；

3. 设备具备故障自检、语音报警功能，出现信号中断、设备故障时可实时提醒值守人员。

③、施工与验收规范
（一）施工要求

1. 施工时间避开医院就诊高峰（建议夜间或周末），每台电梯施工前做好安全警示，施工过程中安排专人监护，不影响医院正常运营；

2. 无线线路布置规范，无裸露线材，轿厢保护盖安装牢固、开启顺畅，与电梯原有内饰协调；

3. 施工完成后清理现场，恢复电梯原有使用状态，对19台电梯逐一进行通话测试。

④、后期维护保障

1. 施工方提供1年及以上免费质保，质保期内出现设备故障、通话问题，2小时内响应，现场及时维修；

2. 对消防监控室值守人员进行一对一操作培训，涵盖主机接听/挂断、编号修改、转接设置、故障简单排查等内容；

3.   预留设备备品备件，确保故障时可快速更换，减少停机时间。

三、预算控制价:26000.00元。

四、资质要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规

定:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

(5)参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件； 

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询通道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。截止时点:本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。

3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本项目供应商需具备有效的营业执照经营范围应具备电梯维修保养等。

5、以上所提供的资质文件，必须加盖公章。

五、报名及开标时间及要求

1、供应商报名数量原则上不低于三家，若两家报名需报财政备案可开标，若一家报名，则终止开标，需再行发布公告。由于项目紧急，供应商报名时间缩短为3日。

2、本次竞争性谈判采取一轮报价，≤26000.00元为有效报价，最后结算数额以报价数额为准。

六、报名时间和地点:

1、报名时间:2026年2月6日-2026年2月8日，8:00-16:00
2、报名地点:长春市九台区人民医院三楼总务科

3、联系人: 张春野，电话:13944043321
七、开标时间及地点:

1、开标时间:2026年2月10日，14:00
2、开标地点:长春市九台区人民医院三楼小会议室

3、联系人:张春野，电话:13944043321

长春市九台区人民医院

2026年2月6日

