长春市九台区人民医院2026年冷冻机组和冷却塔系统维护保养服务项目竞争性谈判公告
长春市九台区人民医院长春市九台区人民医院2026年冷冻机组和冷却塔系统维护保养服务项目进行院内竞争性谈判，资金来源单位自筹，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、服务项目名称：
长春市九台区人民医院2026年冷冻机组和冷却塔系统维护保养服务项目
服务项目基本内容：
（1）维保对象约克品牌制冷机组，型号为 ：YKGEE9P95ESH/BC22BVRH，冷量600冷吨/台，共计2台。

（2）供应商对院方的机组每月需进行一次派员与院方操作人员共同巡检、维护保养，并每次提交相应状态报告。每年一次的全面检查及保养，同时提交年度保养报告。

（3）应急维修：保养协议期间，院方机组运行出现故障时，乙方在接到甲方报修通知后，应8个工作小时内到达现场，进行故障排除或采取相关应急措施，直至机组恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换则除外）。
（4）服务期限：自2026年7月31 日起至2027年7月30日止。

预算控制价：总价不得超过165，000.00元。低于此价格为有效报价。明细表如下：
	保养服务明细表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价
	数量
	备注

	1
	年度保养费
	YKEEEQC22
	台
	
	2
	

	2
	冷凝器化学清洗
	COND
	台
	
	2
	

	3
	冷却塔化学清洗
	LDCT-500
	台
	
	2
	

	4
	冷却水管道化学清洗
	DN350
	项
	
	1
	

	5
	变频器板换化学清洗
	M6-FG
	台
	
	2
	

	6
	冷却水过滤器清洗
	Y型-350
	台
	
	2
	

	7
	冷却水逆止阀更换
	DN300
	件
	
	2
	

	消耗材料明细表

	1
	润滑油
	OIL-00592
	桶
	
	4
	约克原厂

	2
	油过滤器
	FILTER-831
	件
	
	2
	约克原厂

	3
	干燥过滤器
	DRY-836
	件
	
	2
	约克原厂

	4
	冷却液
	0334-10L
	瓶
	
	8
	约克原厂

	5
	导流叶片执行器
	ACTR-150
	台
	
	1
	约克原厂

	6
	冷却塔风扇风机皮带
	   三联B-152
	套
	
	6
	约克原厂

	7
	油槽变频泵油套件
	OPUM-330
	套
	
	1
	约克原厂

	8
	压力传感器
	P499
	件
	
	1
	约克原厂

	9
	
	
	
	
	合计
	


资质要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询通道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。
3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
5、在中国人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人。
6、本项目供应商需具备有效的营业执照经营范围应具相关业务类型。

7、有类似项目的服务合同。

五、报名及开标时间及要求
1、供应商报名数量原则上不低于三家，若两家报名需报财政备案可开标，若一家报名，则终止开标，需再行发布公告。供应商报名时间为3日。
2、院方验证资质发放确认函的供应商，结合项目内容，现场实际踏查，此时间为3日。
3、本次竞争性谈判价低者中标，最后合同金额以报价数额为准。中标公示期为3日。

4、投标报价文件共计3份，应包含：相关资质文件、供应商信用网查信息、供应商法人代表授权及代理人身份证复印件和联系方式、投标报价函及明细、维护保养方案、类似项目的服务合同。以上资料负责人签字盖供应商公章。投标文件独立胶装，外封面封口处盖供应商公章。
六、报名时间和地点：
1、报名时间：2026年3月28日-3月30日，8:00-16:00
2、报名地点：长春市九台区人民医院三楼总务科
3、联系人：魏成海，电话：13504394545
七、开标时间及地点：
1、开标时间：2026年3月31日，14:00
2、开标地点：长春市九台区人民医院三楼小会议室
3、联系人：魏成海，电话：13504394545
长春市九台区人民医院
2026年3月27日
4

