医院变电所低压配电设施维保项目意向书

为切实保障医院医疗诊疗重要负荷连续安全稳定供电，防范电气短路、发热起火、线路老化、接触不良等安全事故，严格落实医疗卫生机构安全生产、消防安全、电气安全专项排查整治要求，我院现面向社会邀请具备正规电力施工资质企业，前来现场实地踏勘，编制专业低压配电系统维修、保养、整改专项方案。

一、项目概况

1. 项目名称：医院变电所低压配电系统维修保养项目

2. 服务建筑范围：综合楼、锅炉房、医养中心、急诊楼

3. 主要维保电气设备

 - 配电变压器：8台

- 无功功率补偿柜：8套

- 低压开关柜：若干
- 液晶多功能电力仪表：若干

- 低压抽屉式开关机构：若干

- 低压配电母排、电缆连接接头、电缆附件等全套低压配电设施

二、维保主要工作内容

1. 全面检测排查低压配电回路、开关、柜体、母排运行隐患。

2. 对所有配电柜、变压器、开关机构、接线端子、母排接头进行全面紧固加固。

3. 彻底清理设备内部、柜内、母线、接线端子各处积尘、积碳、氧化层。

4. 检测仪表运行精度、开关机构动作可靠性、触头接触发热隐患。

5. 排查电缆接头老化、松动、发热、绝缘破损等安全隐患。

6. 出具隐患排查报告、规范化维修保养施工方案、工程量及报价明细。

三、受邀单位资质要求

1. 具备独立法人营业执照，持有电力工程施工承装（修、试）相应资质。

2. 具备医院、医疗建筑配电设施维保同类业绩，电工特种作业人员持证上岗。

3. 安全生产管理制度健全，无重大电气安全事故、不良信用记录。

4. 严格遵守医院院内施工、停电报备、医疗安全管控、静音施工管理规定，不影响正常诊疗及急救用电。

四、相关工作要求

1. 受邀单位安排专业电气技术人员上门实地现场踏查、现场检测勘测。

2. 依据国家电气安全规范、电力运维标准，出具完整、详细、可落地维修保养施工方案。

3. 方案包含：设备隐患清单、施工工序、材料规格、停电施工计划、工期安排、安全保障措施、质保期限、年度巡检维保计划、详细分项报价。

4. 施工全程规范停电、验电、接地、挂牌上锁，文明施工、工完场清，杜绝停电影响急救、手术室、重症、医养关键科室安全。

五、接洽事宜

有意向参与本项目单位，请及时与我院后勤部门联系，预约现场踏勘时间。报名截止时间2026年5月18日，我院将结合企业资质、现场方案专业性、施工安全方案、报价及售后保障，择优洽谈后续合作。

联系电话：18244000180
联系地址：长春市九台区福星大街100号

特此邀约

九台区人民医院（盖章）

2026年5月11日

